ประมวลภาพการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

งานไฟฟ้า  กองช่าง

เมื่อระหว่างวันที่  1 - 31   กรกฎาคม  2566

ณ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี

อ. ปราณบุรี  จ. ประจวบคีรีขันธ์

………………………

เมื่อระหว่างวันที่ 1 – 31  กรกฎาคม  2566  กองช่าง  เทศบาลตำบลปราณบุรี  ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปราณบุรี ดังนี้ 1. เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์  จำนวน  350  ดวง  2. เปลี่ยนหลอดแสงจันทร์  500  วัตต์  จำนวน 8  ดวง  และ 3. เปลี่ยนโคมถนน 2x40 วัตต์  จำนวน  8  ชุด

ชุมชนบ้านเขาน้อยกลาง	                                                                                 ชุมชนซอยนายหริด

ชุมชนบ้านเขาน้อยบน	ชุมชนเขาน้อยล่าง

ชุมชนหนองแกเจริญ                                                                             ชุมชนตำหรุสามัคคี

ชุมชนตำหรุอาสาพัฒนา                                                                         ชุมชนบ้านปลายน้ำ

ชุมชนพลายงาม                                                                       ชุมชน เมืองปราณ

ชุมชนเมืองเก่า	ชุมชนหนองยิงหมี